崇阳县政府采购

竞

争

性

谈

判

文

件

项目编号：CYCG-2021-ZB015（二次）

项目名称：崇阳县卫健局日志审计系统、门禁系统及服务采购（二次）

谈判内容：日志审计系统、门禁系统及服务

崇阳县公共资源交易中心

政府采购部

二0二一年九月

目录

第一章：竞争性谈判邀请函（公告）	3

第二章  谈判须知	5

第三章  采购货物技术规格、参数及要求	13

第四章  合同书（格式）	25

第五章  响应文件格式	27

# 第一章：竞争性谈判邀请函

项目概况

崇阳县卫健局日志审计系统、门禁系统及服务采购（二次） 项目的潜在供应商应在湖北省政府采购网、崇阳县人民政府网上的网页左下角“下载中心”自行下载获取采购文件，并于2021年9月8日9 点30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CYCG-2020-ZB015（二次）

项目名称：崇阳县卫健局日志审计系统、门禁系统及服务采购（二次）

采购方式：竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：13万元

最高限价：13万元

采购需求：具体采购项目技术规格、参数及要求详见谈判文件第三章。

合同履行期限：30日历天。

本项目：  不 接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021年9月3日至2021年9月7日，每天上午8:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：湖北省政府采购网、崇阳县人民政府网

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年9月8日9点30分（北京时间）

地点：崇阳县公共资源交易中心开标2室（崇阳县发展大厦四楼）

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2021年9月8日9点30分（北京时间）

地点：崇阳县公共资源交易中心评标2室（崇阳县发展大厦四楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策；

2.质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至邮箱：cyzyq400@163.com和180172521@qq.com（采购人）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　崇阳县卫生健康局

地    址：　崇阳县天城镇人民大道与迎宾大道交叉处卫生城

联系方式：　13986633214

## 2.采购代理机构信息：

名    称：崇阳县公共资源交易中心政府采购部

地　　址：崇阳县发展大厦四楼

联系方式：15271255348

## 3.项目联系方式

项目联系人：庞先生

联系方式：15271255348

# 第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 崇阳县卫健局日志审计系统、门禁系统及服务采购（二次） |
| 2 | 项目编号 | CYCG-2021-ZB015（二次） |
| 3 | 采购人 | 名称：崇阳县卫生健康局 联 系 人：丁主任 联系电话：13986633214 联系地址：崇阳县天城镇人民大道与迎宾大道交叉处 卫生城 电子邮箱：180172521@qq.com |
| 4 | 代理采购机构 | 名称：崇阳县公共资源交易中心政府采购部 联 系 人：庞先生 联系电话：15271255348 联系地址：崇阳县人民大道（发展大厦四楼） 电子邮箱：cyzyq400@163.com |
| 5 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 6 | 中小企业价格扣除比例 | 6% |
| 7 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 3% |

一、总　则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：详见《谈判须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：崇阳县政府采购办。

2.3“集中采购机构”是指：详见《谈判须知前附表》。

2.4“供应商”是指：获得该项目谈判小组确定参加谈判的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3. 供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.3本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2集中采购机构不向成交供应商收取服务费。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包谈判的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.4如因供应商只提供本文件要求的部分内容或附件的，谈判小组有权拒绝其补充和谈判。

5.5响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件：

1)谈判书(附件1)；

2)报价组成情况表(附件2)；

3)货物（服务）清单(附件3)；

4)资格性符合性检查对照表(附件4)；

5)技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6)商务要求响应、偏离情况说明表(附件6)；

7)合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8)法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13)采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明(附件13)；

14)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件14)。

15)《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件15)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目谈判有效期为谈判之日算起九十日历日内保持有效，在此期间响应文件有效。谈判结束后，在有效期内谈判供应商不得改变谈判报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，谈判小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，集中采购机构可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。谈判供应商可以拒绝集中采购机构的要求。同意延长谈判有效期的谈判供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

12.2响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、谈判内容、供应商名称。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“谈判邀请函”中规定的时间前递交到集中采购机构。

14. 迟交的响应文件

14.1集中采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、谈判小组的组成

15. 本次谈判由集中采购机构依法组建的谈判小组进行

15.1谈判小组成员由外聘专家三名及以上（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从省政府采购专家库中随机抽取。

15.2谈判小组负责制定谈判文件、确定谈判供应商名单、响应文件的评审、谈判、根据谈判情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、谈判的步骤

16. 谈判供应商授权代表及其商务技术人员按要求参加本项目谈判过程。

17. 资格性评审

17.1谈判小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

17.2谈判小组根据谈判文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合谈判文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入谈判，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

18.第一轮谈判

18.1谈判小组将按照随机抽签的顺序决定谈判供应商的谈判顺序，并与单一谈判供应商分别进行谈判。

18.2谈判小组对照谈判文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.3响应文件的澄清和说明

1）谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖印章。

3）供应商可以对参加谈判项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交谈判小组。

18.4谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定谈判供应商符合谈判文件要求的，该谈判供应商即为合格的供应商。

18.5第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对谈判文件作出实质性变动，并进行下一轮谈判，或直接进入最后报价。变动后的谈判文件至少有3家供应商满足。

18.6合格的供应商不足3家的，谈判小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮谈判。否则，本次谈判终止，重新开展采购活动。

19. 谈判文件修正

19.1谈判小组可根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

19.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知参加谈判的供应商。

19.3谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，谈判小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮谈判，直至采购人代表最终确认采购需求为止。

20. 第二轮谈判

20.1谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。

20.2第二轮谈判结束后，实质性响应谈判文件及变动后谈判文件要求的供应商超过或不足3家的，按照上一轮谈判程序办理，以此类推。

21. 最后报价

21.1谈判小组对谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在谈判结束后，所有继续参加谈判合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

21.2谈判小组对谈判文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.3如果出现相同最低报价，谈判小组将要求相同最低报价的谈判供应商再次报价，直至确定只有一个最低报价为止。

21.4谈判供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，谈判活动终止。

21.5最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

22.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加谈判的，给予《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

22.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

22.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除。

22.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

八、确定成交供应商

23. 谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，小组按报价由低到高确定评审结果排序；面向中小企业项目按报价由低到高确定评审结果排序。

24. 采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价最低）的原则确定成交供应商。

25. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据谈判小组评审结果次序依次递补。

九、发布成交公告

26. 集中采购机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

27.相关供应商对成交结果、谈判过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向集中采购机构或采购人提出询问或质疑，集中采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

27.1质疑人的名称、地址、电话等；

27.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

27.3具体的质疑事项和请求；

27.4与质疑事项相关的证明材料；

27.5提起质疑的日期。

十、签订合同

28. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。

十一、付款方式

29. 货物（服务）交付验收合格后，采购人报县财政局办理相应金额的支付手续。

十二、适用法律

30. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

# 第三章  采购货物技术规格、参数及要求

一．项目需求

1.缺乏应对新形势、新环境的顶层设计规划

医疗信息化经过多次技术洗礼，丰富了信息系统内容，提升了医患的满意程度。信息化程度快速提高使得大量医院缺乏中、长期的信息安全规划：如重要与非重要系统没有区分、内外网区分不够严格、安全技术体系不够完善、安全管理体系跟不上等问题。《网络安全法》的实施和等保2.0时代的来临，需要建立符合医疗系统实际的“一中心三防护”的整体安全架构。

2.网络安全事件频发 ，现有安全技术保障能力急待提高

信息安全事件爆发频发，导致医患关系紧张、医院蒙受巨大的荣誉、经济利益等损失，零散采购一些安全设备和“碎片化”的安全防护已经不能满足要求，需要加大投入，更体系化的建设安全；新形势下要求，攻击变得复杂，变得更加隐蔽，手段更加高明，静态防御失效，防御体系容易被绕过，持续的安全检测能力需要提高。发现威胁进行及时响应的能力不足，医院面临安全人员匮乏，专业性不够的问题。出现事故发现问题，应急响应、解决问题的能力不足 。同时对风险缺乏主动发现和预警的能力。

- 安全加固及服务常态化建设

以购买服务的方式定期对关键信息系统进行安全风险评估和业务风险评估，包括漏洞扫描服务、配置核查服务、协助加固服务、应急响应服务、日志分析服务等，从而确保各项信息系统能够安全稳定运行。

二、本次建设要求清单

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志审计 | 事件处理 4000 条/秒，内置 1TB 磁盘存储空间。4 个千兆自适 应电口，1 个 Console 口，资产授权数 100 个,三年原厂 | 1 |
| 2 | 门禁系统 | 门禁控制器一套，指纹识别，包含施工 | 1 |
| 3 | 服务 | 实施服务及安全相关服务 | 1 |

三、参数要求

- 日志审计系统

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 资质要求 | - ★产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求 GA/T 911-2010》(第三级)，并提供完整的检测报告复印件（行标三级）； - 产品获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品检测证书，需符合《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》，并提供完整的检测报告复印件； - 产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合GB/T 20945-2013 《信息安全技术 信息系统安全审计产品安全技术要求 和测试评价方法》（增强级），并提供完整的检测报告复印件； - 产品取得软件著作权登记证书； - ★产品获得全球IPv6论坛IPv6 Ready Logo委员会颁发的《IPv6 Ready Logo认证》证书。 |
| 工作模式 | - 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； - 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； - 审计结果存储于独立存储空间； - 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； - 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件 |
| 硬件规格 | - 6个工作管理口（千兆电口），1个Console口； - 内存：8GB，磁盘：1T*1（不支持raid）； - 双电源； - 启动：默认硬盘启动 板载CF卡槽位，也可支持CF卡启动 - 单块磁盘可扩展至4T（单盘位）； - 网口可扩展至10个（可扩展模块：4电、4光）； - 内存最大可扩展至16G内存。 |
| 处理性能 | - ★支持审计100个日志源； - 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000 EPS； - 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000 EPS。 |
| 功能扩展 | - ★采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发（提供截图并加盖公司公章）； - ★支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能（提供截图并加盖公司公章）； - ★支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器（提供截图并加盖公司公章）。 |
| 日志收集 | - 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集； - 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； - 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； - 设备厂家包括但不限于：联想网御/网御神州、华为、H3C、绿盟、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、中国电信、安氏、帕拉迪、东方电子、中国电力科学研究院、冠群金辰、永达、天存、西岭、Foundertech(方正)、三零盛安、蓝盾、金诺网安、网威、中兴、等。 - ★支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
| 日志分析 | - 可以基于日志等级进行过滤； - 可以通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志； - 支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量； - 支持可由用户定义和修改的日志聚合归并逻辑规则； - 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； - ★内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展； - ★支持美观易用的思维导图模式的解析规则界面自定义 - ★支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息 - 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况）； - ★支持基于跨设备的多事件关联分析； - 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。（提供截图并加盖公司公章）； - 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景（提供截图并加盖公司公章）； - ★进行关联分析的规则可定制； - ★三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方检测报告）。 |
| 日志备份 | - 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比等策略； - 支持日志本地备份及恢复； - ★支持日志备份自动传送到远程服务器； - ★支持从远程仓库恢复数据； - ★支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种方式的远程服务器 |
| 日志查询 | - 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； - 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； - 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； - 支持可指定多个查询条件进行组合查询； - 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用； - ★支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 应用性能监控 （APM） | - 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况； - ★通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供第三方检测报告）； - 支持以下对象的性能监控： 操作系统 - Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris 数据库 - MySQL、Oracle 应用服务器 - Weblogic、Tomcat Web服务器 - Apache - 支持应用性能历史详情回溯查看； - 支持监控Windows操作系统以下参数：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； - 支持监控Linux操作系统以下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； - 支持监控MySQL以下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； - 支持监控Oracle以下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； - 支持监控Apache以下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率； - 支持监控应用服务器（Tomcat、Weblogic）以下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数。 |
| 脆弱性管理 | - 支持从IBM Rational AppScan导入资产弱点漏洞信息； - 支持从NetSparker Web应用扫描器导入网站弱点漏洞信息； - 支持从Nessus网络扫描器导入网络弱点漏洞信息； - 支持从OpenVAS扫描器导入弱点漏洞信息； - 内置73000+条CVE漏洞数据知识库； - 内置数十项符合OWASP的Web漏洞数据知识库。 |
| 地理安全系统 | - 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图； - 支持用地理地图展示来源威胁的趋势； - 支持用地理地图展示目的威胁的趋势； - 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布； - 内置IP地址到经纬度的转换库； - 支持以地理信息类进行统计的数据报表； - 支持切换Google地图（需要连通互联网）。 |
| 告警功能 | - 可预设置安全告警策略； - 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警； - 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； - 自动防止在短时间内大量发送报警信息(告警抑制)； - 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力； - ★支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警（提供截图并加盖公司公章）。 |
| 综合查询及报表管理 | - 内置合规性报表1000+种； - ★内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包； - ★内置完善的等级保护合规报表； - 内置综合性自动化审计报告； - 支持用户自定义报表； - 自定义的报表支持多个统计维度的数据集合； - 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | - 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； - 系统自带自身管理日志； - ★用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户（提供截图并加盖公司公章）； - ★提供一键式故障排除功能； - 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
| 资产管理 | - ★注册用户资产时，提供自动发现识别能力； - ★资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（提供第三方检测报告）。 |
| 部署方式 | - ★支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据（提供截图并加盖公司公章）； - ★支持集中式管理和升级模式； - 支持分级管理模式； - 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装。 |
| 售后服务支持 | - 提供3年免费升级维护； - 提供安装调试后1天本地操作培训； - 提供24小时支持热线； - 本地应急响应时间<=2小时。 |

- 门禁系统

技术要求：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 支持指纹、刷卡、密码或相互组合的识别方式 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁电源 | 12V 5A | 1 | 个 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 明装 | 1 | 套 |
| 4 | 双门磁力锁 | 280KG | 1 | 把 |
| 5 | 单门磁力锁 | 280KG | 1 | 把 |
| 6 | 门禁监控管理软件 |  | 1 | 套 |
| 7 | 配套线缆及安装服务 | RVV4*0.75 超五类网线等 | 1 | 项 |

技术要求如下：

1.可采取指纹识别、刷卡、密码等模式、进门和出门按钮的方式控制整体机房门禁。

2.可依照用户设定权限限定仅能在指定日期、时间通行指定门，防止非法人员的随意进出。

★3.可对中心机房内各个门的开关状态进行监控，各关键区域门开启时间超过规定时间时应及时报警。

4.可实现网内联动，对门所有输入、输出节点或用户刷卡等触发事件产生联动，可与消防、照明等系统组成大型联动系统。如通过火灾传感器检测到火灾发生时，门禁控制器自动打开所有或预先设定的门以便于人员即时撤离，获得更高的安全性能和控制水平。

- 安全服务要求

### ★3.1安全漏洞检测服务

服务概述

安全漏洞检测是脆弱性识别的重要手段，能够帮助客户发现设备和系统中存在的风险点，帮助客户分析技术措施的有效执行，了解漏洞的危害，通过及时修补完善，避免对信息系统造成严重影响。

服务内容

将派遣具有多年安全服务经验的工程师，采用远程或现场的方式，对被测系统、设备等进行漏洞扫描工作，采用具有自主知识产权的漏洞扫描工具对服务范围内各种软硬件设备进行网络层、系统层、数据库、应用层面的扫描与分析，扫描设备检测规则库及知识库应涵盖 CVE、 CNCVE、 CNVD、 CNNVD 等标准。扫描完成后并人工验证所发现的操作系统漏洞、数据库漏洞、弱口令、信息泄露及配置不当等脆弱性问题。提供准确有效的扫描报告，并针对漏洞扫描中出现的问题，提供解决方案，协助客户进行解决。

在完成漏洞扫描服务后，将出具《漏洞扫描报告》。报告内容包含信息系统存在的安全漏洞及危害、扫描对象、扫描工具、扫描时间、漏洞分析（漏洞类型、漏洞所在页面、漏洞原理、漏洞利用、漏洞危害等）、加固修复建议、解决方案等。

### 3.2安全基线配置检查服务

服务概述

结合各行业安全规范和标准，通过众多安全服务实施经验的验证，依据合规性要求，采用人工现场设备检查的方式对XXX进行全面的安全配置核查和分析，其中包括操作系统（包含但不限于各windows、Linux版本）和数据库系统（包含但不限于Oracal、SQL Server、DB2、Mysql等主流数据库），发现配置的不合规项，并结合行业实际需求提出系统整改建议，输出报告。

服务内容

主机安全检查

业务系统涉及到的操作系统，如Windows、Linux、Aix、Unix等进行安全漏洞及安全配置缺陷的检查与评估。检测内容包括（但不限于）：身份鉴别方式、账号安全设置、远程管理方式、多余账号和空口令检查、默认共享检查、文件系统安、网络服务安全、系统访问控制、日志及监控审计、拒绝服务保护、补丁管理、病毒及恶意代码防护、系统备份与恢复、硬件冗余情况、硬盘分区格式等安全情况。

	数据库安全检查

业务系统涉及到的数据库，如MySql、Oracle、DB2、sql等数据库系统进行安全漏洞及安全配置缺陷的检查与评估。检测内容包括（但不限于）：身份认证方式、账号安全设置、管理权限和角色设置、多余账号和缺省口令检查、数据库目录和文件系统安全、监听器管理设置、日志及监控审计、数据库版本和补丁管理、数据库备份策略、硬件冗余情况等安全情况。

	中间件安全检查

对业务系统涉及到的中间件，系统包括：weblogic、apache、IIS、WAS等进行安全漏洞及安全配置缺陷的评估。检测内容包括（但不限于）：系统和中间件的可用性、系统和中间件的完整性、系统中间件和应用的性能、通过与系统使用中关键人员的访谈来评估系统整体要求、对系统结构及运营架构进行高层面的评测、定位系统的运作流程中潜在的风险区域、产生基于中间件的最佳应用准则的建议报告等。

### ★3.3协助加固服务

服务概述

在风险评估之后，根据评估的结果强化信息系统安全防范能力的重要过程。信息安全加固优化服务是基础架构安全服务的实质阶段，参考当前网络和系统现状，为客户信息安全架构的改进或升级提出切实可行的解决方案，在帮助客户实施的同时，提高网络的安全性；提高每一个信息主体的抵抗安全风险的能力。

信息系统的加固主要包括三个方面：系统加固、网络设备加固和应用系统加固

服务内容

根据安全漏洞和安全风险问题的具体情况，制定加固建议，针对不同类型的目标系统，通过打补丁、修改安全配置、增加安全机制、建议添置安全设备等方法，合理加强服务目标的安全性。

一、	网络设备安全加固

包括：禁用不必要的网络服务、修改不安全的配置、利用最小特权原则严格对设备的访问控制、及时对系统进行软件升级、提供符合IPP要求的物理保护环境等。对网络设备进行检测评估，提出可行性的加固方案。

二、	操作系统安全加固

包括：检查系统补丁、停止不必要的服务、修改不合适的权限、修改安全策略、检查账户与口令安全、开启审核策略、关闭不必要的端口等。

三、	应用系统（WEB系统、数据库）安全加固

包括：对要使用的操作数据库软件（程序）进行必要的安全审核，比如对ASP、PHP等脚本，这是很多基于数据库的WEB应用常出现的安全隐患，对于脚本主要是一个过滤问题，需要过滤一些类似 , ‘ ; @ / 等字符，防止破坏者构造恶意的SQL语句。安装最新的补丁，使用安全的密码、账号策略，加强日志的记录审核，修改默认端口，使用加密协议，加固TCP/IP端口，对网络连接进行IP限制等。

### ★3.4应急响应服务

服务概述

针对突发的网络安全事件，按照应急预案及时处置，控制事态，消除隐患，最大限度地消除网站突发事件的危害和影响，提高突发事件应对能力，确保业务系统的安全稳定运行。

服务内容

紧急事件响应，是当安全威胁事件发生后迅速采取的措施和行动，其目的是最快速恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。

紧急事件主要包括：

1.	病毒和蠕虫事件

2.	黑客入侵事件

3.	误操作或设备故障事件

但通常在事件爆发的初始很难界定具体是什么事件。通常根据安全威胁事件的影响程度来分类：

1.	单点损害：只造成独立个体的不可用，安全威胁事件影响弱。

2.	局部损害：造成某一系统或一个局部网络不可使用，安全威胁事件影响较高。

3.	整体损害：造成整个网络系统的不可使用，安全威胁事件影响高。

当入侵或者破坏发生时，对应的处理方法主要的原则是首先保护或恢复计算机、网络服务的正常工作；然后再对入侵者进行追查。因此对于客户紧急事件响应服务主要包括准备、识别事件（判定安全事件类型）、抑制（缩小事件的影响范围）、解决问题、恢复以及后续跟踪。

### 3.5安全通告服务

服务概述

根据目前的信息安全形势，信息向用户提供实时的应用安全相关漏洞的安全通告以及解决方案。通过安全通告服务，信息将实时地把最新的安全资讯提供给用户。

服务内容

系统漏洞信息：将一段时期内各操作系统、应用系统、网络设备等的最新安全漏洞进行通告，包括漏洞威胁、影响平台及修补方法等。

病毒信息：将一段时期内最具威胁性的病毒信息进行通告，包括病毒危害、感染原理及防护措施等。

安全预警：一旦出现将可能造成大规模网络攻击事件的安全漏洞或病毒木马，进行及时的安全预警，积极进行补丁修复和安全防护。

信息安全事件：将一段时期内，相关信息安全事件进行通告，避免客户信息系统遭遇同样安全攻击事件，造成严重损失。

安全技术研究：专业信息安全团队对最新安全技术进行深入研究，包括信息系统漏洞挖掘、风险分析以及安全防护技术。

### 3.6安全培训服务

服务概述

根据不同的用户类型安排有针对性的培训内容。

管理人员主要包括：高层管理、业务专家等。

培训目标：对管理人员的培训，目的是使他们了解国家相关部门对系统信息安全管理和建设的相关标准，同时建立起一套具有针对性和适用性的安全管理办法。

技术人员主要包括：操作人员、开发人员、维护人员等。

培训目标：对技术人员的培训，目的是使他们了解信息系统所面临的严峻安全威胁和挑战，以及如何进行全面有效的安全防护措施。

全员培训主要包括：安全意识培训等。

培训目标：全体成员的培训，目的是让大家对信息安全的有初步的认识和逐步提高安全意识，让安全事故可以得到有效的避免

注：

1.为保障本项目货物的质量及售后服务，★项为重要参数，如有三项及以上不满足，作为无效投标文件；

2.招标文件中★号项要求提供的证明材料，复印件需加盖设备制造商的鲜章，签订合同前需提供给招标人作为验收依据，无法提供将做废标处理

#### 四、商务要求

# （一）交货时间（工期）、地点及质保期

1、交货时间（工期）:合同签定生效后30天以内。

2、交货、安装调试地点：指定地点。

3、质保期：硬件三年，服务一年。

# （二）服务承诺

1、保修服务：主要设备制造商必须承诺在招标供应商无法提供售后服务时，由其直接提供相应服务承诺函。

2、产品服务及软件升级：提供1年硬件维保服务和软件升级服务。提供7×24小时售后，故障恢复时间不超过24小时，系统设备维修时必须提供备机备件，保修期从项目工程验收合格之日起计算。在保修期外提供终身维修，服务投标及修复时间与保修期内一致，维修费用为优惠的协议价格。

公司总部设有用户服务中心，提供24小时电话服务，完全受理，分类，简单处理，监督服务实施，收集所有服务过程文件，审核存档。认真答复采购人在使用中发现的各种问题。

# 第四章  合同书（格式）

根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。

合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物（服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1谈判文件（编号：　　　　）；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物（服务）及数量

本合同所提供的货物（服务）及数量详见谈判文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在谈判文件中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物（服务）的实施时间、地点在谈判文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，崇阳县政府采购办壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：	联系人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：                           税　　号：

# 第五章  响应文件格式

封面：

崇阳县政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

谈判内容：

供应商名称：

年  月  日

目  录

附件1

谈判书

致：(集中采购机构名称)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份和副本二份。

1.谈判书(附件1)；

2.报价组成情况表(附件2)；

3.货物（服务）清单(附件3)；

4.资格性符合性检查对照表(附件4)；

5.技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6.商务要求响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8.法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13.采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明(附件13)；

14.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件14)。

15.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件15)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性响应文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自谈判之日起（  ）个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

谈判供应商（授权）代表签字：

谈判供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号：                                 　　货币单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用（运输费……） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它优惠性条款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费（增值税） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（必须含税报价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价：人民币 （大写） 元（RMB 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格行数可自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件4

资格性及符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性及符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对谈判文件要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术及服务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供技术文件已对谈判文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件6

商务要求响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供商务要求已对谈判文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件7

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件8

法人（负责人）代表授权书

（集中采购机构名称）：

（谈判供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                     被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：           身份证号码：

电话：电话（手机）：

传真：办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

各供应商应另准备一份授权委托书用作开标现场核验身份。

附件9

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件10

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件11

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件12

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件13

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

附件14

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件15-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：

日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业 收入 (万元) | 从业 人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业 收入 (万元) | 从业 人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业 收入 (万元) | 从业 人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业 收入 (万元) | 从业 人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、 牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运 输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息 传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信 息技术 服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产 开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商 务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列 明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件15-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件15-3

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

其他资格证明文件及资料