## Sheet1
崇阳县商务局2025年商贸流通领域安全生产行政检查表
序号 | [5 empty] | 整改落实情况
| 检查 时间 | 检查人员 | 被检查单位 | 问题隐患具体表现 | 隐患 数量 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改 责任人 | 整改完 成时限 | 是否整 改到位
1 | 1899-12-31 14:24 | 黄红光 王勇 | 金泰广场 | 1、消防监控室日巡查记录不全； 2、二楼家纺消防通道一个堆杂物、一个上锁； 3、绿岛西餐厅：使用多用排插，消防通道堆杂物； 4、迎宾牛：使用多用排插； 5、小叮当游乐坊：使用多用排插，消防通道不通； 6、全心贝爱：使用多用排插，消防通道堆杂物； 7、巅峰台球：消防通道上锁，无安全出口标识； 8、么肆烤肉：电源盒无盖，无安全出口标识； 9、地锅大叔：电源箱无接地，作用多用排插。 | 9 | 立行立改 | 金泰广场 | 张信夫 | 1.13 | 是
2 | 1899-12-31 16:48 | 王勇 程誉 | 衣博汇 | 1.24年第四季度未进行应急演练； 2.24年8月至12月份未进行教育培训； 3.电梯处卷帘门未能紧贴地面； 4.未见主要负责人及管理员培训持证； 5.25年签订责任状未更新。 | 5 | 立行立改 | 衣博汇 | 庞敏 | 1.21 | 是
3 | 2025-01-10 | 黄红光 王勇 程誉 | 石城农贸市场 | 1.消防通道不畅； 2.部分门店电线乱接乱搭。 | 2 | 立行立改 | 石城农贸市场 | 徐仕 | 1.17 | 是
4 | 2025-01-10 | 黄红光 王勇 程誉 | 沙坪农贸市场 | 1.消防通道部分堵塞不通。 | 1 | 立行立改 | 沙坪农贸市场 | 黄博 | 1.17 | 是
5 | 2025-01-10 | 黄红光 王勇 程誉 | 白霓商场 | 1.消防通道堵塞； 2.消防标识不全； 3.二楼消防栓水压不够。 | 3 | 立行立改 | 白霓商场 | 汪道 | 1.17 | 是
6 | 2025-01-10 | 黄红光 王勇 程誉 | 白霓金龙山农贸市场 | 1.消防通道不畅（摆摊）； 2.门店电线私自乱接乱搭； 3.使用大功率取暖器。 | 3 | 立行立改 | 白霓金龙山农贸市场 | 汪旗学 | 1.17 | 是
7 | 2025-01-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 锦怡酒店 | 1、安全出口门故障； 2、消防通道堆放杂物。 | 2 | 立行立改 | 锦怡酒店 | 范解星 17371535668 | 1.27 | 是
8 | 2025-01-20 | 黄红光 王勇 | 富赢酒店 | 1、消防门故障、消防栓无标识； 2、部分灭火器过期。 | 2 | 立行立改 |  | 郑艳珍 15997957906 | 1.27 | 是
9 | 2025-01-20 | 黄红光 王勇 | 洪茂购物广场 | 1、部分消防栓水管无法连接； 2、违规使用大功率取暖器； 3、安全出口无标识； 4、违规使用排插（冰柜）。 | 4 | 立行立改 | 洪茂购物广场 | 陈国华1397527428 | 1.27 | 是
10 | 2025-01-20 | 黄红光 王勇 | 中海油加油站 | 1、油罐操作井无流向标识； 2、加油枪部分老化。 | 2 | 立行立改 | 中海油加油站 | 汪聪19907216255 | 1.27 | 是
11 | 2025-01-20 | 王勇 王永珍 | 中石化二桥加油站 | 1、部分加油枪罩破损；2、油罐操作井有锈迹。 | 1 | 立行立改 | 中石化二桥加油站 | 孙雪18707247073 | 1.27 | 是
12 | 2025-01-20 | 王勇 王永珍 | 中石化西门加油站 | 1、油罐操作井有锈迹。 | 1 | 立行立改 | 中石化西门加油站 | 周青友18671539101 | 1.27 | 是
13 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 铜钟加油站 | 1、油罐操作井油号标识老化，流向标识清晰。 | 1 | 立行立改 | 铜钟加油站 | 陈金钟13657981966 | 1.27 | 是
14 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 佛岭加油站 | 1、油罐操作井流向标识部分有误； 2、加油区违规停放车辆； 3、油气回收装置无法开启。 | 3 | 立行立改 | 佛岭加油站 | 程丽君17320589602 | 1.27 | 是
15 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 高枧乡家旺福超市 | 1、燃气未安装报警器、减压阀； 2、冷库冻库无有限空间标识。 | 2 | 立行立改 | 高枧乡家旺福超市 | 毛雄18972854759 | 1.27 | 是
16 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 高枧加油站 | 1、静电释放器故障。 | 1 | 立行立改 | 高枧加油站 | 张燕辉 15272693065 | 1.27 | 是
17 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 中石化金塘加油站 | 1、油罐操作标识不清； 2、日巡查不规范。 | 2 | 立行立改 | 中石化金塘加油站 | 陈丽娟15997970807 | 1.27 | 是
18 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 中石化港口加油站 | 1、油气回收装置漏气。 | 1 | 立行立改 | 中石化港口加油站 | 熊江海15271291216 | 1.27 | 是
19 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 洞泉加油站 | 1、日常巡查不规范； 2、25年台帐资料未更新。 | 2 | 立行立改 | 洞泉加油站 | 林象花13566140703 | 1.27 | 是
20 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 中石油白霓加油站 | 1、油罐井油号标识不全（老化）； 2、25年台帐资料未更新。 | 2 | 立行立改 | 中石油白霓加油站 | 简学农15872071599 | 1.27 | 是
21 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 腾腾加油站 | 1、油罐操作井流向标识不规范； 2、部分灭火器过期。 | 2 | 立行立改 | 腾腾加油站 | 陈志成15924216999 | 1.27 | 是
22 | 2025-01-21 | 黄红光 王勇 | 中石化新塘加油站 | 1、油罐操作井生锈。 | 1 | 立行立改 | 中石化新塘加油站 | 胡志红17871733099 | 1.27 | 是
23 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 青山加油站 | 1、无日常巡查、教育培训、应急演练、隐患排查治理； 2、无安全管理人员持证和主要负责人培训持证； 3、未签订安全生产责任状； 4、油罐井无流向标识。 | 4 | 立行立改 | 青山加油站 | 吴乐明187277773288 | 2.15 | 是
24 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 花山加油站 | 1、未见应急预案； 2、25年台帐资料不全。 | 2 | 立行立改 | 花山加油站 | 刘晓琼15272721329 | 1.27 | 是
25 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 金盛福中津店 | 1、消防通道堵塞； 2、25年台帐资料不全。 | 2 | 立行立改 | 金盛福中津店 | 邓丹13430615361 | 1.27 | 是
26 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 兴达加油站 | 1、油罐井盖油号标识错误（95号标成98号）； 2、部分加油枪皮碗破损。 | 2 | 立行立改 | 兴达加油站 | 沈丽15272730028 | 1.27 | 是
27 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 甜甜蜜超市 | 1、消防通道堵塞、上锁； 2、应急灯损坏；3、厨房使用两燃料（燃料和燃气）。 | 2 | 立行立改 | 甜甜蜜超市 | 龙伟18971818971 | 1.27 | 是
28 | 2025-01-22 | 黄红光 王勇 | 中石油鹿门加油站 | 1、部分加油枪皮碗为单层； 2、应急预案不符合要求。 | 2 | 立行立改 | 中石油鹿门加油站 | 陈伟15107249887 | 1.27 | 是
29 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 螺螺螺蛳粉 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 | 1 | 立行立改 | 螺螺螺蛳粉 | 田荣华18971812591 | 2025-02-10 | 是
30 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 粥鼎记 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 粥鼎记 | 龚利水13545614152 | 2025-02-10 | 是
31 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 红油牛肉包子 | 1、使用不符合国家标准的连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 红油牛肉包子 | 傅鄂 1837170007 | 2025-02-10 | 是
32 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 市井冒菜 | 1、灭火器过期。 | 1 | 立行立改 | 市井冒菜 | 汪晓琼13476881318 | 2025-02-10 | 是
33 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 陈记益阳麻辣烫 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 陈记益阳麻辣烫 | 陈冰 15173195746 | 2025-02-10 | 是
34 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 奇颖麻辣香锅 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 奇颖麻辣香锅 | 董月领13401547307 | 2025-02-10 | 是
35 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 大嫂水饺 | 1、燃气未安装报警器、不可调减压切断阀、金属波纹管。 | 1 | 立行立改 | 大嫂水饺 | 金春午18727832427 | 2025-02-10 | 是
36 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 凤爪王烧烤 | 1、未安装燃气三件套（燃气未安装报警器、切断不可调减压阀、金属波纹管）。 | 1 | 立行立改 | 凤爪王烧烤 | 陈争义18671534399 | 2025-02-10 | 是
37 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 兰州拉面（外贸） | 1、未安装燃气三件套（燃气未安装报警器、切断不可调减压阀、金属波纹管）。 | 1 | 立行立改 | 兰州拉面（外贸） | 马玉莲15872013885 | 2025-02-10 | 是
38 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 好再来（紫嫣土菜馆） | 1、燃料未签订供应合同； 2、未张贴警示标识； 3、储罐大于一立方，应使用金属材质，和防日晒雨淋措施； 4、应设置防渗漏围堰； 5、未设置接地。 | 3 | 立行立改 | 好再来（紫嫣土菜馆） | 陈欢 15871958389 | 2025-02-10 | 是
39 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 芝上意式披萨 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 | 1 | 立行立改 | 芝上意式披萨 | 陈豪 18758586267 | 2025-02-10 | 是
40 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 浪蛙仙 | 1、未安装燃气三件套（燃气未安装报警器及燃气切断阀、不可调减压阀、金属波纹管）。 | 1 | 立行立改 | 浪蛙仙 | 谌思源19071592320 | 2025-02-10 | 是
41 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 黄蜀朗鸡公煲 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 黄蜀朗鸡公煲 | 徐雷锦15172754078 | 2025-02-10 | 是
42 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 泡萝姑娘 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 泡萝姑娘 | 雷玉娥13886515471 | 2025-02-10 | 是
43 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 骨汤麻辣烫 | 1、使用不符合国家标准的调压器、连接软管。 2、未规范安装使用可燃气体 探测器及燃气紧急切断阀。 | 2 | 立行立改 | 骨汤麻辣烫 | 石纯峰13085273170 | 2025-02-10 | 是
44 | 2025-01-23 | 黄红光 王勇 | 谭三娘 | 1、燃料未签订供应合同； 2、未张贴警示标识； 3、储罐应使用金属材质并设置接地和液位指示； 4、应设置防渗漏围堰。 | 4 | 立行立改 | 谭三娘 |  | 2025-02-10 | 是
45 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 凌一加油站 | 1.日常巡查与隐患排查治理不对应. 2.未签订安全生产责任书 3.无购销存台账 | 3 | 立行立改 | 凌一加油站 | 程雄夫18671548989 | 3-12 | 是
46 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 中石化黄龙加油站 | 1.部分防撞柱松动 | 1 | 立行立改 | 中石化黄龙加油站 | 辜余君18371529616 | 3-12 | 是
47 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 中石化沙坪加油站 | 1油罐操作井生锈 | 1 | 立行立改 | 中石化沙坪加油站 | 周明理13476930286 | 3-12 | 是
48 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 肖岭石咀加油站 | 1、未签订全员安全生产责任书； 2、无应急演练教育培训； 3、隐患排查治理无记录； 4、无购销存台账。 | 4 | 立行立改 | 肖岭石咀加油站 | 李婷燕13986622895 | 3-12 | 是
49 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 沙坪桥头加油站 | 1、罩棚漏雨。 2、站内防撞柱松动。 3、使用大功率取暖器。 | 3 | 立行立改 | 沙坪桥头加油站 | 黄杏13997503600 | 3-12 | 是
50 | 2025-03-05 | 黄红光 王勇 | 中石油谢家坳加油站 | 1、教育培训、应急演练不全、无计划。 2、未签订安全生产责任状。 | 2 | 立行立改 | 中石油谢家坳加油站 | 柳青15872808475 | 3-12 | 是
51 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 铜钟加油站 | 1、未签订全员安全生产责任状。 | 1 | 立行立改 | 铜钟加油站 | 陈金钟13657981966 | 2025-03-26 | 是
52 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 佛岭加油站 | 1、加油区停放车辆； 2、散装油无登记表； 3、新员工未培训上岗； 4、日巡查与安全隐患排查治理台帐不一致。 | 4 | 立行立改 | 佛岭加油站 | 黄彪 | 2025-03-29 | 是
53 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 高枧加油站 | 1、防撞柱松动； 2、加油枪罩破损； 3、无供油协议。 | 3 | 立行立改 | 高枧加油站 | 张燕辉 15272693065 | 2025-03-29 | 是
54 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 中石化金塘加油站 | 1、加油区停放车辆； 2、现场加散装油无证明（鄂 LD627X皮卡13：02）； 3、柴油加油枪漏油； 4、未见油气回收检测报告。 | 4 | 立行立改 | 中石化金塘加油站 | 陈丽娟15997970807 | 2025-03-29 | 是
55 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 中石化港口加油站 | 1、日巡查记录不全（3月4日-19日）无巡查记录，隐患排查与日巡查内容不符 ； 2、柴油加油枪漏油； 3、灭火器1-3月份无检查记录； 4、未见油气回收和防雷检测报告。 | 4 | 立行立改 | 中石化港口加油站 | 王桂华 | 2025-03-29 | 是
56 | 3月19日 | 黄红光 王勇 | 洞泉加油站 | 1、无供油协议； 2、灭火器无检查记录。 | 2 | 立行立改 | 洞泉加油站 | 林象花13566140703 | 2025-03-29 | 是
57 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 爆熊电竞酒店 | 1 客房烟感探测器防尘罩未取，应急电筒没电。 2 部分疏散指示标志故障。 3 配电房：配电箱【柜】未进行电气跨接，孔洞未封堵，堆放杂物，未设置应急照明灯、安全出口标志，断路器未设置隔弧板，未设警示标识、绝缘手套、胶鞋、胶垫、用电管理制度及用电操作规程。 4 主要负责人及安全管理员未培训持证。 | 4 | 限期整改 | 爆熊电竞酒店 | 卢超涛 15342623999 | 2025-04-17 | 是
58 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 热麦电竞酒店 | 1 配电房：配电盒缺失盒盖，线路未穿管保护，电缆桥架未封堵，配电箱【柜】未设警示标识，烟感探测器防尘罩未取，未设置灭火器，未配置绝缘手套、胶鞋、胶垫，未设用电管理制度及用电操作规程，断路器未设隔弧板，配电箱【柜】未进行电气跨接，堆放杂物，无应急照明灯、安全出口标志。 2 客房未配置防烟面罩，应急电筒。 3 主要负责人及安全管理员未培训持证。 4 未见教育培训相关记录。 | 4 | 限期整改 | 热麦电竞酒店 | 龙亚西18727884778 | 2025-04-17 | 是
59 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 网红电竞酒店 | 1 配电房：堆放杂物，配电箱未进行电气跨接，断路器未设隔弧板，未设灭火器、绝缘手套、胶鞋，孔洞未封堵。 2 烟感探测器防尘罩未取。 3 疏散通道堆放物品。 4 未见日常消防巡查记录。 5 未见安全教育培训记录。 6 使用液化气未安装波纹管、报警器。 7 使用醇基燃料用塑料桶盛装，未设围堰，未静电接地，无液位仪。 | 7 | 限期整改 | 网红电竞酒店 | 夏明19071345888 | 2025-04-17 | 是
60 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 佐罗电竞酒店 | 1 电机配电箱未设警示标识，箱门与箱体之间未进行电气跨接。 2 客房应急电筒没电。 3 配电房未设警示标识，挡鼠板，配电柜跨接线脱落，无电路示意图，未设置灭火器，线缆桥架未跨接，未设用电管理制度及用电操作规程，未配置绝缘手套。 4 消防控制室人员未培训持证。 5 厨房使用液化气未安装报警器，波纹管。 6 未见安全教育培训记录。 | 6 | 限期整改 | 佐罗电竞酒店 | 张玉18827300900 | 2025-04-17 | 是
61 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 天诺家政服务有限公司 | 1 未对服务项目价格进行公示，未见监督投诉信息公示。 2 未建立健全规章制度。 3 未开展教育培训工作。 4 未见员工健康证。 5 工作区域未配置消防器材。 | 5 | 限期整改 | 天诺家政服务有限公司 | 甘文杰17771511118 | 2025-04-17
62 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 非凡婚纱摄影 | 1 安全出口未设置安全出口标志、应急照明灯、疏散指示标志。 2 单元灭火器设置不足。 3 线路凌乱，未穿管保护，配电箱未设警示标志，私拉乱接。 4 安全出口设置不足。 5 二楼窗户设置栅栏。 6 部分用电设备绝缘防护不符合要求。 7 未建立健全消防规章制度。 8 未见日常消防巡查记录。 9 未见员工教育培训记录。 10 未见应急预案及应急演练相关记录。 11 主要负责人及安全管理员未培训持证。 12 未签订安全生产责任制及制定安全生产责任制度。 | 12 | 限期整改 | 非凡婚纱摄影 | 张霞13451084581 | 2025-04-17 | 停业装修
63 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 薇薇婚纱摄影 | 1 配电盒缺失盒盖，空开未装盒，线路未穿管保护，插座未固定。 2 空调配电盒缺失盒盖。 3 灭火器设置不足。 4 安全出口设置不足。 5 未签订安全生产责任制及制定安全生产责任制度。 6 未建立规章制度。 7 未见教育培训计划及培训相关记录。 8 未见应急预案及应急演练相关记录。 | 8 | 限期整改 | 薇薇婚纱摄影 | 杨国强13476943288 | 2025-04-17 | 停业装修
64 | 2025-04-02 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 大吉酒馆 | 1 灭火器设置不足，部分灭火器压力失效，缺失保险销。 2 二氧化碳气瓶未做防倾倒措施。 3 配电箱空开接多路线，未进行电气跨接。 4 二楼玻璃护栏未设置警示标志。 5 未建立安全生产责任制度及签订安全生产责任制。 | 5 | 限期整改 | 大吉酒馆 | 龚平15872022534 | 2025-04-17 | 是
65 | 4月3日 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 中化石油崇阳浪口加油站 | 1 油罐操作井未设置有限空间风险辨识牌。 2 洗车处配电箱电气跨接线缺失。 3 0#加油枪万向节冒油。 4 92#加油枪集气罩破损。 5 未见25年教育培训计划、应急演练计划。 6 未建立有限空间台帐、危废收纳台帐。 | 6 | 限期整改 | 中化石油崇阳浪口加油站 | 陈文峰13886550258 | 2025-04-18 | 是
66 | 4月3日 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 中石化鹿门加油站 | 1 安全教育培训未如实开展。 2 营业厅柜台下方用接地线替代电源线使用。 3 多处防撞柱松动未固定。 4 0#加油枪万向节冒油。 5 卸油作业灭火毯破损。 6 卸油作业未配置防溜三角木。 7 配电房窗户未设置防鼠纱网。 8 防雷检测报告过期未检。 | 8 | 限期整改 | 中石化鹿门加油站 | 朱赟13617155166 | 2025-04-18 | 是
67 | 4月3日 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 鸿运加油站 | 1 部分灭火器软管破损。 2 部分灭火器超期使用【瓶体超过10年】。 3 35公斤灭火器压力失效。 4 0#加油枪万向节冒油。 | 4 | 限期整改 | 鸿运加油站 | 李峰1857240921 | 2025-04-18 | 是
68 | 4月3日 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 中石化中心加油站 | 1 加油岛灭火毯破损。 2 人体静电释放器故障。 3 充电桩防撞柱破损。 4 安全教育培训未如实开展。 5 隐患排查治理台帐不符合要求。 6 日常消防巡查未认真开展。 | 6 | 限期整改 | 中石化中心加油站 | 陈燕丽18727812770 | 2025-04-18 | 是
69 | 4月3日 | 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 汇金超市锦阳店 | 1 安全出口标识故障。 2 消防栓水带存放不符合要求，被物品遮挡。 3 部分灭火器压力失效。 4 配电箱【柜】未进行电气跨接，配电盒缺失盒盖，配电房未配置灭火器、用电管理制度及操作规程，未设安全警示标志，配电箱缺失箱门，孔洞未封堵，线路未穿管保护，绝缘胶垫不符合要求，未配置绝缘手套、胶鞋、挡鼠板，堆放可燃物。 5 安全出口被物品堵塞。 6 冻库未做防火分隔。 7 安全资料台帐管理：未见教育培训计划及培训记录，未见应急演练计划及演练记录，未见应急预案，未建立健全安全管理制度，未签订安全生产责任制，未见日常消防巡查、隐患排查治理台帐记录。 8 企业只要负责人及安全员未培训持证。 | 8 | 限期整改 | 汇金超市锦阳店 | 胡时雨15571491939 | 2025-04-18 | 是
70 | 4月3日 | 黄红光 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 金顺福超市崇尚华府店 | 1 配电箱线路未做绝缘措施，箱门与箱体之间未进行电气连接。 2 消防栓水带存放不符合要求，水带缺失连接头，缺失水枪。 3 应急照明灯未通电源，插头无绝缘防护。 4 疏散通道堆放物品，营业期间安全出口上锁。 5 配电房：孔洞未封堵，未配置灭火器、绝缘手套、胶鞋、胶垫、管理制度及操作规程、挡鼠板，未进行电气跨接。 6 简易升降机未设安全警示标识、操作规程、管理制度。 7 冻库未做防火分隔，未设警示告知牌。 8 收银台电气设备周围堆放可燃物。 9 安全管理资料台帐：未见教育培训计划及记录，未见应急预案及应急演练记录，未见日常消防巡查记录，未见隐患排查治理台帐，未签订安全生产责任制，企业主要负责人及安全员未培训持证。 | 9 | 限期整改 | 金顺福超市崇尚华府店 | 袁绍杰15327587108 | 2025-04-18 | 是
71 | 4月3日 | 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 香山农贸市场 | 1 市场内停放多辆电动车及电动车充电。 2 部分商户使用液化气未安装燃气三件套，报警器安装不符合要求。 3 消防栓水带破损无接头。 4 消防控制室未设置挡鼠板，配电箱未设安全警示标识。 5 配电总房：烟感探测器防尘罩未取，七氟丙烷灭火器压力失效，未配置绝缘手套、胶鞋，配电箱未设警示标识，孔洞未封堵，空开未编号。 6 安全管理资料台帐：未见日常消防巡查记录，未见隐患排查治理记录，未见应急预案及应急演练记录，未见安全生产责任制签订记录。 | 6 | 限期整改 | 香山农贸市场 | 龚圣刚 | 2025-04-18 | 是
72 | 4月3日 | 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 金盛福超市【香山店】 | 1 消防栓缺失水枪、水带。 2 收银台电气开关、插座周围堆放可燃物。 3 部分疏散指示标识故障。 4 配电箱未进行电气跨接， 5 使用液化气未安装三件套【波纹管、切断阀、报警器】。 6 未见日常消防巡查记录。 7 未见安全生产责任制度及责任制签订记录。 8 未见员工教育培训记录及教育培训计划。 9 未见应急预案及应急演练计划、应急演练记录。 10 未见隐患排查治理台帐。 11 企业主要负责人及安全员未培训持证。 | 11 | 限期整改 | 金盛福超市【香山店】 | 刘燕18062321889 | 2025-04-18 | 是
73 | 4月3日 | 王永珍 吴亚辉 陈 强 | 崇阳名宴 | 1 厨房烟感探测器防尘罩未取。 2 燃气管道未设介质流向标识。 3 配电箱未设安全警示标识。 4 厨房高温设备未设高温警示标识。 5 未见员工教育培训记录。 6 未见应急预案及应急演练相关记录。 7 使用燃气未落实安全生产责任制。 | 7 | 限期整改 | 崇阳名宴 | 谭恩章13451083357 | 2025-04-18 | 是
74 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 公路加油站 | 1、监控故障； 2、无应急演练计划； 3、反恐器材不齐备； 4、无沙桶； 5、缺灭火器巡查记录； 6、配电柜无绝缘垫； 7、无严禁烟火标识。 | 7 | 立行立改 | 公路加油站 | 庞懿 | 4-29 | 是
75 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 兴盛分拣中心 | 1、工作人员未戴安全帽； 2、无警示标识； 3、消防栓旁堆杂物、无灭火器； 4、无进销台帐。 | 4 | 立行立改 | 兴盛分拣中心 |  | 4-29 | 是
76 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 中石油鹿门加油站 | 1、安全责任书未签订； 2、无教育培训计划； 3、未见隐患排查治理台帐。 | 3 | 立行立改 | 中石油鹿门加油站 |  | 4-29 | 是
77 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 崇阳大市场 | 1、冻库无警示标识； 2、气瓶无减压阀、波纹管； 3、部分电线未穿管。 | 3 | 立行立改 | 崇阳大市场 | 邹宇15872819591 | 4-24 | 是
78 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 甜甜蜜超市 | 1、灭火器无巡查记录； 2、部分电线未穿管； 3、无教育培训计划和应急演练计划。 | 3 | 立行立改 | 甜甜蜜超市 | 龙伟18971818971 | 4-24 | 是
79 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 米兰婚纱摄影 | 1、无灭火器； 2、安全出口少于2个，无安全出口标识。 | 2 | 立行立改 | 米兰婚纱摄影 | 姜仁辉13451080063 | 4-24 | 是
80 | 2025-04-15 | 王 勇 黄勇辉 周江华 汪洋 刘平明 | 巧手家政 | 1、未对服务项目价格进行公示； 2、未见监督投诉信息公示； 3、无灭火器； 4、无安全教育培训台帐。 | 4 | 立行立改 | 巧手家政 | 朱恒15571584042 | 4-24 | 是
81 | 2025-04-25 | 王勇 王永珍 | 和润家超市 | 1、无冻库安全管理制度； 2、无日常巡查记录表。 | 2 | 限期整改 | 和润家超市 | 杨继武13997519950 | 5月4日 | 是
82 | 2025-04-25 | 王勇 王永珍 | 万兴佳亿超市 | 1、保鲜库无警示标识； 2、冻库和保鲜库无安全管理制度。 | 2 | 限期整改 | 万兴佳亿超市 | 李天明19871329480 | 5月4日 | 是
83 | 2025-04-25 | 王勇 王永珍 | 家家旺超市 | 1、冻库无警示标识； 2、冻库无安全管理制度。 | 2 | 限期整改 | 家家旺超市 | 黄娟15997957112 | 5月4日 | 是
84 | 2025-04-28 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 王 甜 | 惠街百巷超市 | 1、电梯年检过期、维保过期。 2、液化气管老化、未安装波纹管、切断阀。 3、使用烧坏的插座。 4、安全出口堵塞、通道疏散指示标志、应急照明灯设置不足。 5、配电房、发电机房：未设置挡鼠板、操作规程、管理制度、堆放杂物、灭火器设置不足、配电箱未设置安全警示标识、电源线未做绝缘措施、箱门与箱体未进行电气跨接、孔洞未封堵。 6、黄绿双色线替代电源线使用。 7、视频监控故障、时间与北京时间不同步。 8、安全管理：未制度安全责任制、未定期开展教育培训、未开展隐患排查、未开展日常消防巡查、未见应急预案、主要负责人未培训持证。 | 8 | 限期整改 | 惠街百巷超市 | 李利军15807243285 | 5月10日 | 是
85 | 2025-04-28 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 王 甜 | 崇阳二桥加油站 | 1、加油岛灭火毯破损。 2、0♯ 加油枪万向节冒油。 3、消防水池消防沙不干燥。 4、汽车充电桩处未设置消防器材。 5、日常消防巡查未认真落实。 | 5 | 限期整改 | 崇阳二桥加油站 | 孙雪18707247073 | 5月10日 | 是
86 | 2025-04-28 | 王 勇 王永珍 吴亚辉 王 甜 | 金泰广场 | 1、地下车库：停放多辆电动车及电动车充电。 2、消防控制室：未设置挡鼠板、线缆桥架未封堵、空开未装盒。 3、地下车库：消防沙缺失水枪、水带、疏散指示标识故障、烟感探测器故障、常闭式防火门常开、未设置标识。 4、配电房：灭火器设置不足、堆放杂物、未见值班巡查记录、安全出口设置不足、火灾报警器故障、绝缘手套、胶鞋未定期检测。 5、刘一手火锅店：空开盒缺失盒盖、一路空开接五路线。 6、商场内部多出消防栓被物品遮挡。部分安全出口上锁。 7、扶梯年检过期、未定期维护保养。 8、安全管理资料:未见教育培训计划及培训记录。未见应急演练计划及演练记录、未见隐患排查治理台账、未见安全生产责任制签订记录。 | 8 | 限期整改 | 金泰广场 | 张信夫18671560131 | 5月10日 | 是
87 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 家家旺超市 | 1 应急消防通道被占用。 2 大门口未设安全出口标识，部分安全出口标识设置错误。 3 多处配电箱被遮挡，空开盒缺失盒盖。 4 厨房烟道未定期清洗。 5 冻库安全手柄损坏。 6 配电房堆放杂物，安全出口未设标识、应急照明灯，未设挡鼠板。 7 部分灭火器瓶体超过10年，部分灭火器挪作他用。 8 临时用电未固定，使用花线，仓库用电未穿管保护，接线凌乱。 9 部分消防栓箱门损坏。 10 未见隐患排查治理台帐。 11 未见安全费用提取制度及使用台帐。 12 未见消防检测报告及消防验收意见书。 | 12 | 限期整改 | 家家旺超市 |  | 2025-05-23 | 是
88 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 亲青菜餐厅 | 1 部分应急照明灯故障。 2 部分人员健康证过期。 3 液化气瓶间堆放杂物，气管穿墙未穿管。 4 厨房同时使用两种燃料。 5 液化气瓶存量超过50公斤。 6 醇基燃料使用不符合要求：使用塑料桶盛装，未设围堰，未静电接地，超过1个立方。 7 消防水带接头缺失密封圈。 8 厨房空开盒缺失盒盖，配电箱未跨接，未设警示标识。 9 配电房配电箱孔洞未封堵，断路器未设隔弧板。 10 电梯呼叫无应答。 11 未见教育培训记录、责任制签订记录、隐患排查治理台帐、应急预案及演练相关记录等。 12 使用燃气未落实燃气安全责任制。 | 12 | 限期整改 | 亲青菜餐厅 |  | 2025-05-23 | 是
89 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 衣博汇大世界 | 1 配电盒空开未编号，配电房孔洞未封堵。 2 配电房存放备用蓄电池。 3 电梯未定期维护保养。 4 部分消防栓被物品遮挡。 5 微型消防站被物品遮挡，联动控制器被物品遮挡。 6 部分线路未穿管保护。 7 教育培训未定期开展。 8 未见隐患排查治理台帐。 9 应急预案编制不符合要求。 10 未见企业主要负责人及安全管理员培训持证。 11 未见消防检测报告及消防验收意见书。 | 11 | 限期整改 | 衣博汇大世界 |  | 2025-05-23 | 是
90 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 崇阳和润家超市 | 1 部分空开盒缺失盒盖。 2 部分配电箱未设警示标识，孔洞未封堵。 3 部分消防栓被物品遮挡。 4 简易升降机未定期维护保养，未设警示标识。 5 厨房高温设备未设标识。 6 未见2025年安全责任制及责任制签订记录。 7 未见2025年隐患排查治理台帐。 8 未见2025年安全费用提取制度及使用台帐。 9 未见2025年教育培训计划及记录。 10 未见应急综合预案及应急演练记录及规章制度修订。 | 10 | 限期整改 | 崇阳和润家超市 |  | 2025-05-23 | 是
91 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 月泮湾中西餐厅 | 1 安全出口未设标识。 2 消防栓水带存放不符合要求。 3 配电箱未跨接，被遮挡，一路空开接多路线。 4 厨房烟感探测器防尘罩未取，灭火器被遮挡。 5 使用醇基燃料不符合要求：未设静电接地，未设液位仪，未设围堰，使用塑料桶盛装。 6 未开展燃气安全教育培训、应急演练，未签订责任制。 7 同一场所同时使用两种燃料。 | 7 | 限期整改 | 月泮湾中西餐厅 |  | 2025-05-23 | 是
92 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 民厨 | 1 部分安全出口标识故障，二楼安全出口标识、应急照明灯、疏散指示标识设置不足，阁楼安全出口设置不足。 2 厨房烟道未定期清洗，液化气存量超过50公斤。 3 部分燃气报警器未启用。 4 配电盒缺失盒盖。 5 醇基燃料使用不符合要求：使用塑料容器盛装，未设围堰，无液位仪，无静电接地，紧临窗户。 6 线路未穿管保护，配电箱孔洞未封堵。 7 同一场所同时使用两种燃料。 8 未见安全教育培训及应急演练相关记录。 | 8 | 限期整改 | 民厨 |  | 2025-05-23 | 是
93 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 花样年华精品酒店 | 1 营业大厅未设安全出口标识。 2 火灾报警器故障。 3 客房防烟面罩设置不足。 4 配电房：未设灭火器，绝缘胶垫、绝缘手套，电子模块接在配电箱内。 5 电梯缺失警示标识。 | 5 | 限期整改 | 花样年华精品酒店 |  | 2025-05-23 | 是
94 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 乡味情餐厅 | 1 配电柜柜门未木质材料，地线接线端接多路线。 2 消防栓被遮挡，部分水枪型号与消防栓接口不匹配。 3 消防联动控制器故障报警未及时处理。 4 厨房气瓶存量超过50公斤，未设独立气瓶间，高温设备未设标识。 5 厨房配电箱未张贴警示标识，未进行电气连接，部分空开缺失盒盖，部分线路未穿管保护。 6 部分烟感探测器防尘罩未取。 7 部分灭火器被遮挡，电梯维保过期。 8 消防联动控制器值班人员不会操作。 9 未见日常消防巡查，隐患排查治理，责任制等记录台帐。 10 宴会厅：未设安全出口标识、灭火器。 11 未见消防检测报告及消防验收意见书。 | 11 | 限期整改 | 乡味情餐厅 |  | 2025-05-23 | 是
95 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 腾腾加油站 | 1 部分加油岛灭火器瓶体过有效期，压力不足。 2 0#加油枪万向节冒油。 3 配电房建筑孔洞封堵不符合要求。 | 3 | 限期整改 | 腾腾加油站 |  | 2025-05-23 | 是
96 | 2025-05-03 | 吴亚辉 陈 强 | 沈家加油站 | 1 加油站灭火毯破损。 2 0#加油枪万向节冒油。 3 部分防撞柱松动未固定。 | 3 | 限期整改 | 沈家加油站 |  | 2025-05-23 | 是
97 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 腾腾加油站 | 1、92号、95号油罐有少量油气泄漏； 2、0号柴油加油枪漏油。 | 2 | 限期整改 | 腾腾加油站 | 王奇林 | 5-26 | 是
98 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化新塘加油站 | 1、柴油加油枪枪套破损（4号枪）； 2、加油过程中存在滴漏问题。 | 2 | 限期整改 | 中石化新塘加油站 | 胡志红 | 5-26 | 是
99 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 兴达加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、95号汽油枪集气罩破损； 3、0号柴油加油枪万向节漏油。 | 3 | 限期整改 | 兴达加油站 | 沈丽 | 5-26 | 是
100 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化西门加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、95号汽油枪集气罩破损； 3、人体静电释放器失效。 | 3 | 限期整改 | 中石化西门加油站 | 周青友 | 5-26 | 是
101 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 公路加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、95号汽油枪集气罩破损； 3、0号柴油加油枪万向节漏油。 4、92号油罐区积水，杂物，95号汽油罐生锈； 5、油罐标识老化不清； 6、92号油罐空罐。 | 6 | 限期整改 | 公路加油站 | 庞懿 | 5-26 | 是
102 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化鹿门加油站 | 1、92号油枪漏油； 2、0号柴油加油枪漏油。 3、加散装柴油无证明。 | 3 | 限期整改 | 中石化鹿门加油站 | 朱赟 | 5-26 | 是
103 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 鸿运加油站 | 1、汽油枪存在滴漏问题； 2、0号柴油加油枪漏油。 | 2 | 限期整改 | 鸿运加油站 | 李峰 | 5-26 | 是
104 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石油鹿门加油站 | 1、汽油枪存在滴漏问题； 2、0号柴油加油枪漏油。 | 2 | 限期整改 | 中石油鹿门加油站 | 陈伟15107249887 | 5-26 | 是
105 | 2025-05-19 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化北门加油站 | 1、汽油枪存在滴漏问题； 2、油罐口有锈迹。 | 2 | 限期整改 | 中石化北门加油站 | 周自信 | 5-26 | 是
106 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石油诚和加油站 | 0号柴油加油枪万向节漏油。 | 1 | 限期整改 | 中石油诚和加油站 | 蒋顺江 | 5-27 | 是
107 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 花山加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、0号柴油加油枪万向节漏油。 | 2 | 限期整改 | 花山加油站 | 王熊刚 | 5-27 | 是
108 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化二桥加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、0号柴油加油枪万向节漏油。 | 2 | 限期整改 | 中石化二桥加油站 | 孙雪 | 5-27 | 是
109 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石油谢家坳加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、部分加油枪集气罩破损； 3、0号柴油加油枪万向节漏油。 | 3 | 限期整改 | 中石油谢家坳加油站 | 柳青 | 5-27 | 是
110 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中海油加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、92号汽油枪集气罩破损。 | 2 | 限期整改 | 中海油加油站 | 汪聪 | 5-27 | 是
111 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中石化中心加油站 | 1、汽油加油枪存在滴漏问题； 2、92号汽油枪集气罩破损。 | 2 | 限期整改 | 中石化中心加油站 | 陈燕丽 | 5-27 | 是
112 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 中化石油崇阳浪口加油站 | 1、部分汽油加油枪存在滴漏问题； 2、0号柴油加油枪万向节漏油。 3、罐区有锈迹。 | 3 | 限期整改 | 中化石油崇阳浪口加油站 | 程宜清 | 5-27 | 是
113 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 金盛福崇尚华府店 | 1、冻库把手皮圈损坏。 2、冻库与作业区未作防火分隔。 | 2 | 限期整改 | 金盛福崇尚华府店 |  | 6-6 | 是
114 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 汇金超市锦阳店 | 1、冻库无警示标识。 2、冻库与作业区未作防火分隔。 | 2 | 限期整改 | 汇金超市锦阳店 | 胡时雨15571491939 | 6-6
115 | 2025-05-20 | 黄红光 王勇 王永珍 | 洪茂购物广场 | 1、冻库无职责公示牌和巡查记录。 2、冻库与作业区未作防火分隔。 | 2 | 限期整改 | 洪茂购物广场 | 罗林兵 | 6-6 | 是
116 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县佳悦宾馆酒店 | 1 部分安全出口标志故障。 2 室内停放电动车充电。 3 消防联动控制器未启用，消防器材未定期维护保养。 4 电梯未设警示标志。 5 安全出口堆放杂物，被堵塞。 6 客房内防烟面罩过期。 7 用电：配电箱未设警示标志，未进行电气连接，孔洞未封堵，断路器相间处未设隔弧板，消防联动模块设置在配电箱内，断路器接线不符合要求，配电箱周围堆放杂物。 8 使用液化气未安装燃气三件套【波纹管、切断阀、报警器】。 9 使用花线，使用黄绿双色线替代电源线。 10 未见消防验收意见书，未见消防检测报告。 11 未见应急预案及应急演练。 12 未见安全责任制及责任制签订记录。 13 未见教育培训相关记录。 14 未开展定期消防巡查。 | 14 | 限期整改 | 崇阳县佳悦宾馆酒店 | 宋军17771511266 | 2025.7.27
117 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县景和餐饮店 | 1 安全出口未设标志，部分疏散指示标志故障，应急照明灯未通电。 2 烟感探测器故障，火灾报警器故障，配电箱孔洞未封堵。 3 高温设备（蒸饭柜）未设警示标志，烟道未定期清洗。 4 厨房使用醇基燃料不符合要求，同时使用两种燃料。 5 二楼仅有一处安全出口，窗户安装金属栅栏。 6 用电：配电箱未设警示标志，配电盒未固定，缺失盒盖，空开未编号，线路未穿管，一路空开接多路线。 7 灭火器设置不足，厨房未设灭火毯。 8 使用液化气未安装燃气三件套。 9 使用醇基燃料未接地，无围堰，无液位仪，无防雨、防晒措施。 10 未落实使用燃气安全责任，未开展教育培训及应急演练。 | 10 | 限期整改 | 崇阳县景和餐饮店 | 李显新15342653353 | 2025.7.17
118 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县麦斯电竞酒店 | 1 部分消防栓被物品遮挡。 2 电梯未定期维护保养，未设警示标志。 3 办公室烟感探测器防护罩未取。 4 配电箱未设警示标志、未进行电气连接，孔洞未封堵，空开未编号。 5 电梯未年检、未备案。 6 消防器材未定期维护保养。 7 未见应急预案及应急演练。 8 未见员工教育培训。 9 未见安全责任制及责任制签订记录。 10 未见安全管理制度、消防联动控制操作人员未培训持证。 | 10 | 限期整改 | 崇阳县麦斯电竞酒店 | 周健18872824104 | 2025.7.17
119 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县德加酒店 | 1 消防联动控制器时间与北京时间不同步，值班人员未培训持证。 2 微型消防站、客房内防烟面罩过有效期。 3 电梯未定期年检，未设警示标志。 4 客房内窗户设有金属栅栏。 5 配电房：配电柜断路器缺失隔弧板，断路器接 线不符合要求，配电柜未进行电气连接，未设绝缘胶垫、手套、灭火器，配电柜上方设有水管。 6 安全出口未设标志。 7 消防器材未定期维护保养。 8 未见应急预案及应急演练相关记录。 9 未见安全责任制及责任制签订记录。 10 未见员工教育培训相关记录。 | 10 | 限期整改 | 崇阳县德加酒店 | 胡芳13235587199 | 2025.7.17
120 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县丽晶大饭店 | 1 安全出口未设安全出口标志。 2 灭火器缺失软管，灭火器集中存放。 3 冻库未设警示标志及警示告知牌。 4 电梯未年检、未备案登记。 5 高温设备未设警示标志。 6 使用醇基燃料不符合要求，厨房同时使用两种燃料，未安装燃气报警器，烟道未定期清洗。 7 用电：配电盒缺失盒盖，一路空开接多路线，断路器未装盒，断路器缺失隔弧板。 8 未落实燃气安全责任制。 9 安全通道未设疏散指示标志。 10 2楼安全出口未设标志，安全出口被物品堵塞。 | 10 | 限期整改 | 崇阳县丽晶大饭店 | 庞雪佼17762796888 | 2025.7.17 | 是
121 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县抱朴子葛仙山名宿中心 | 1 消防栓未配置水带、水枪。 2 疏散指示标志故障，应急照明灯未通电源。 3 厨房：高温设备未设警示标志，使用燃气未安装三件套，使用醇基燃料不符合要求【未设防雨、防晒措施、未接地、未设围堰】，烟道未定期清洗。 4 用电：配电箱孔洞未封堵。 | 12 | 限期整改 | 崇阳县抱朴子葛仙山名宿中心 | 谭鑫海18608683538 | 2025.7.17
122 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县金豪酒店 | 1 安全出口未设安全出口标志、应急照明灯。 2 使用液化气未安装燃气三件套 3 用电：使用黄绿双色线替代电源线，插座烧坏还在使用。 4 电梯未设安全警示标志。 5 未见应急预案、应急演练、员工教育培训、安全责任制签订记录等相关台帐。 | 5 | 限期整改 | 崇阳县金豪酒店 | 金祖刚13508643023 | 2025.7.17 | 是
123 | 2025-07-07 | 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县旺城酒店 | 1 安全出口未设标志、应急照明灯。 2 烟道未定期清洗。 3 使用液化气未安装切断阀、报警器。 4 高温设备未设安全警示标志。 5 使用醇基燃料不符合要求【未设围堰、接地、防雨、防晒措施，与电源线相邻】。 6 有一个液化气瓶未安装减压阀。 7 未落实燃气安全责任制。 | 7 | 限期整改 | 崇阳县旺城酒店 | 柳旭亚15335953166 | 2025.7.17 | 是
124 | 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 黄勇辉 刘平明 余 超 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县御景玺宴 | 1 包房内线路未穿管保护，使用花线，空开盒缺失盒盖，灭火器设置不足，使用泡沫材料装饰。 2 配电箱未设警示标志，未进行电气连接，孔洞未封堵。 3 消防栓未设标识，消防器材未定期维护保养。 4 部分配电盒空开未编号，一路空开接多路线。 5 电梯未备案、未年检，未设标识。 6 冻库未设警示标志及警示告知牌。 7 厨房：蒸饭柜未设警示标志，管道未设介质流向标识，插座未固定。 8 配电房：断路器缺失隔弧板，配电柜未进行电气连接，孔洞未封堵，未设电路示意图，未设绝缘胶垫、手套，灭火器，挡鼠板，缺失管理制度及操作规程。 9 天然气管道处停放电动车。 10 未见安全管理台帐【如：员工教育培训、应急预案及应急演练、安全生产责任制等】。 | 10 | 限期整改 | 2025.7.18 | 周老板13329981999 | 2025.7.18 | 是
125 | 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 黄勇辉 刘平明 余 超 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县网红电竞 | 1 消防联动控制值班人员未培训持证。 2 配电房：线路未穿管，配电箱未进行电气连接，未设警示标志，一路空开接多路线，孔洞未封堵，线缆桥架未封堵，未设灭火器。 3 楼道疏散指示标志设置不足。 4 视频监控时间与北京时间不同步。 5 员工未开展教育培训。 | 5 | 限期整改 | 2025.7.18 | 夏明19071345888 | 2025.7.18 | 是
126 | 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 黄勇辉 刘平明 余 超 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县锦中酒店 | 1 空开未固定，未装盒。 2 部分灭火器瓶体过期。 3 部分客房防烟面罩设置不足。 4 配电房：配电柜未设警示标志，未进行电气连接，消防联动模块设在配电柜内，配电房孔洞未封堵，未配置绝缘胶垫、手套、灭火器。 5 员工未开展消防培训及应急演练。 | 5 | 限期整改 | 2025.7.18 | 罗琴18371532599 | 2025.7.18 | 是
| 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 黄勇辉 刘平明 余 超 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县万家美家政服务有限公司 |  | 0 |  |  | 熊初霞18972823118
| 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 黄勇辉 刘平明 余 超 吴亚辉 陈 强 | 王志良废品回收 |  | 0 |  | 1901-07-18 | 王志良 | 0
127 | 2025-07-08 | 黄红光 王勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县菜园里 | 1 安全出口未设标志，楼道未设疏散指示标志，未设应急照明灯。 2 厨房内动火作业，电焊人员未培训持证【人证不一】。 3 厨房：高温设备未设警示标志，插座未固定，插座烧坏，线路未穿管，空开未装盖。 4 使用醇基燃料不符合要求。 5 使用液化气未安装报警器，厨房同时使用两种燃料。 6 二楼仅有一处安全出口、疏散通道。 7 二楼包房顶部为木质材料。 8 使用黄绿双色线替代电源线。 9 未见员工最新健康证，未开展应急演练、教育培训。 10 厨房烟道未定期清洗。 | 10 | 限期整改 | 崇阳县菜园里 | 汪老板15872038999 | 2025.7.18
128 | 2025-07-08 | 黄红光 王勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县麻小度 | 1 大厅线路未穿管保护。 2 收银台处线路凌乱，线路未穿管保护，插座未固定。 3 楼道疏散指示标志故障。 4 二楼安全出口标志故障。 5 厨房：高温设备未设警示标志，使用醇基燃料不符合要求。 6 灭火器被遮挡，取用不便。 | 8 | 限期整改 | 崇阳县麻小度 | 彭勇 | 2025.7.18 | 是
129 | 2025-07-08 | 黄红光 王勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县川渔印象 | 1 配电箱未设警示标志，未进行电气连接，断路器缺失隔弧板，空开未编号。 2 使用醇基燃料不符合要求。 3 线路未穿管保护。 4 疏散指示标志故障。 | 5 | 限期整改 | 崇阳县川渔印象 | 胡泽云15827904606 | 2025.7.18
130 | 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县日式料理 | 1 使用液化气未安装波纹管，报警器未启用。 2 烟道未定期清洗。 3 未见员工健康证。 4 空开未编号。 5 未开展员工教育培训、应急演练等，未落实使用燃气安全责任制。 | 5 | 限期整改 | 崇阳县日式料理 | 李平13997514810 | 2025.7.18
131 | 2025-07-08 | 黄红光 王 勇 吴亚辉 陈 强 | 崇阳县惠街百巷超市 | 1 2楼未设置灭火器。 2 冻库未设防火分区，未设警示标志及警示告知牌。 3 安全出口未设标志。 4 配电箱孔洞未封堵。 5 员工健康证过期。 | 5 | 限期整改 | 崇阳县惠街百巷超市 | 李利军15807243285 | 2025.7.18
132 | 2025-07-14 | 黄红光 王 勇 | 中石化白羊加油站 | 1、加散装柴油无证明； 2、日巡查未到位（7月12日--14日无巡查记录； 3、厕所无水。 | 3 | 限期整改 | 中石化白羊加油站 | 王美珍15307243967 | 2025.7.28 | 是
133 | 2025-07-14 | 黄红光 王 勇 | 中石化桂花加油站 | 1、加油机油管龟裂需更换； 2、油罐区有锈迹； 3、灭火毯破损； 4、未见油气回收检测报告。 | 4 | 限期整改 | 中石化桂花加油站 | 徐淑琴15872054165 | 2025.7.28 | 是
134 | 2025-07-29 | 黄红光 王 勇 | 金泰广场 | 1、傲鹏教育：灭火器压力过低，部分消防通道堆杂物，部分消防通道上锁 2、永洪串串：灭火器单具配置，电箱未跨接。 3、刘一手：大功率电器用排插。用鼠药灭鼠。 4、陨石碳烤牛肉：大功率电器用排插，电源断路器无盖。 | 4 | 限期整改 | 金泰广场 | 张信夫18671560131 | 2025-8-12 | 是
565